## Sheet1
Substance | Frequency (±0.000058 MHz) | Voltage (±0.0058V) | Current (±0.00058A) | 5.7735e-05 | 0.0057735 | 0.00057735
Glycerine | 18.4204 | 18.25 | 3.306 | 5.8e-05
Water | 18.4203
Polysterene | 18.4196
PTFE | 17.3337
Hand Cream | 18.419
Apple | 18.4195
Magnetic Flux, B0 (± 0.058mT) | Resonance Frequency, v (±0.000058 MHz) | Current, I (±0.00058A) |  | 0.057735
450.1 | 18.4164 | 3.3 | 5.3675e-09 | 454.7259 |  | 358 | 16.01
451 | 18.454 | 3.31 | 5.3677e-09 | 455.6543 |  | 369 | 16.5
452.1 | 18.4723 | 3.32 | 5.3599e-09 | 456.1062 |  | 384 | 17.02
453.1 | 18.5046 | 3.33 | 5.3575e-09 | 456.9037 |  | 396 | 17.51
454.1 | 18.5384 | 3.34 | 5.3554e-09 | 457.7383 |  | 409 | 18.01
455.2 | 18.5656 | 3.35 | 5.3503e-09 | 458.4099 |  | 420 | 18.5
456.1 | 18.5965 | 3.36 | 5.3487e-09 | 459.1728 |  | 433 | 19.01
457.2 | 18.6285 | 3.37 | 5.345e-09 | 459.963 |  | 442 | 19.47
[6 empty] | g = | 5.3129e-09
[5 empty] | -0.82122 |  | 5.3565e-09
1.5724e-12
1.5724e-09
Magnetic Flux, B0 (± 0.058mT) | Resonance Frequency, v (±0.000058 MHz) | Current, I (±0.00058A) |  | 0.057735
399.1 | 17.317 | 3.3 | 5.692e-09 | 412.3095 |  | 372 | 16
401.1 | 17.3436 | 3.31 | 5.6723e-09 | 412.9429 |  | 386 | 16.5
402.2 | 17.3672 | 3.32 | 5.6645e-09 | 413.5048 |  | 396 | 17.01
403.2 | 17.3956 | 3.33 | 5.6597e-09 | 414.181 |  | 409 | 17.5
404.1 | 17.4286 | 3.34 | 5.6578e-09 | 414.9667 |  | 422 | 18.01
405.1 | 17.45 | 3.35 | 5.6508e-09 | 415.4762 |  | 434 | 19.01
406.1 | 17.4782 | 3.36 | 5.646e-09 | 416.1476 |  | 445 | 19
407.2 | 17.5113 | 3.37 | 5.6414e-09 | 416.9357 |  | 459 | 19.48
[6 empty] | g= | 5.5096e-09
[5 empty] | -2.739 |  | 5.6606e-09
1.5724e-12
1.5724e-09

## Sheet2
| X |  | Y
DATA | Mean-Flux Density | Δф | (▫) | σ | 1/σ2 | xi/σ2 | xi2/σ2 | yi/σ2 | yi2/σ2 | xiyi/σ2 | Δ | 1/Δ | ŷ | (yi-ȳ)2/σ2 | (yi-ŷ)2/σ2 | Mean of data y: | ȳ= | 17.3837
| (mT) | (▫)
#1 | 399.1 | 17.317 | 17.317 | 5.8e-05 | 297265160.5232 | 118638525564.8038 | 4.7349e+13 | 5147740784.78 | 89143427170.0357 | 2.0545e+12 |  |  | 0 | 89143427170.0357 | 89143427170.0357 | Gradient of best fit line: | m= | 0.023081
#2 | 401.1 | 17.3436 | 17.3436 | 5.8e-05 | 297265160.5232 | 119233055885.8502 | 4.7824e+13 | 5155648038.0499 | 89417497312.7229 | 2.0679e+12 |  |  | 0 | 89417497312.7229 | 89417497312.7229
#3 | 402.2 | 17.3672 | 17.3672 | 5.8e-05 | 297265160.5232 | 119560047562.4257 | 4.8087e+13 | 5162663495.8383 | 89661009464.9227 | 2.0764e+12 |  |  | 0 | 89661009464.9227 | 89661009464.9227 | Standard uncertainty of m: | um= | 1.1987e-05
#4 | 403.2 | 17.3956 | 17.3956 | 5.8e-05 | 297265160.5232 | 119857312722.9489 | 4.8326e+13 | 5171105826.3971 | 89954488513.6742 | 2.085e+12 |  |  | 0 | 89954488513.6742 | 89954488513.6742
#5 | 404.1 | 17.4286 | 17.4286 | 5.8e-05 | 297265160.5232 | 120124851367.4197 | 4.8542e+13 | 5180915576.6944 | 90296105219.9762 | 2.0936e+12 |  |  | 0 | 90296105219.9762 | 90296105219.9762 | y-intercept of best line: | c= | 8.0942
#6 | 405.1 | 17.45 | 17.45 | 5.8e-05 | 297265160.5232 | 120422116527.9429 | 4.8783e+13 | 5187277051.1296 | 90517984542.2117 | 2.1014e+12 |  |  | 0 | 90517984542.2117 | 90517984542.2117
SUM | 2414.8 | 104.302 | 104.302 | 0.000348 | 1783590963.1391 | 717835909631.3911 | 2.8891e+14 | 31005350772.8894 | 538990512223.5434 | 1.2479e+13 | 1.2414e+19 | 8.0556e-20 | 0 | 538990512223.5434 | 538990512223.5434 | Standard uncertainty of c | uc= | 0.0048243
Number of data: | 6
[16 empty] | Coefficient of determination: | R2= | 0